{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":5,"sheets":["PE管材","PVC-U排水管及管件","钢筋混凝土管","球墨铸铁管","钢管"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":3},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"PE管材","index":0,"n_rows":76,"n_cols":8,"rows_kept":76,"merged":[[0,0,0,1],[1,0,1,7],[2,0,2,3],[4,1,31,1],[32,1,59,1],[60,1,69,1],[70,0,70,7],[72,0,72,5],[73,0,73,5],[74,0,74,5],[75,0,75,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["管材及管件采购项目询价报价表"]
["类别：PE管材"]
["序号","材料名称","规格型号或指标","技术参数","单位","数量","报价（元）","备注"]
[1,"PE管材（PE100）【给水用聚乙烯（PE）管道】（排水用）","ф90*4.3 0.8MPa","电热熔连接","m",{"v":1,"d":"1.00"},null,"国标"]
[2,null,"ф110*5.3 0.8MPa","电热熔连接","m",{"v":1,"d":"1.00"},null,"国标"]
[3,null,"ф125*6.0  0.8MPa","电热熔连接","m",{"v":1,"d":"1.00"},null,"国标"]
[4,null,"ф160*7.7 0.8MPa","电热熔连接","m",{"v":1,"d":"1.00"},null,"国标"]
[5,null,"ф200*9.6 0.8MPa","电热熔连接","m",{"v":1,"d":"1.00"},null,"国标"]
[6,null,"ф225×10.8 0.8MPa","电热熔连接","m",{"v":1,"d":"1.00"},null,"国标"]
[7,null,"ф250×11.9 0.8MPa","电热熔连接","m",{"v":1,"d":"1.00"},null,"国标"]
[8,null,"ф315×15.0 0.8MPa","电热熔连接","m",{"v":1,"d":"1.00"},null,"国标"]
[9,null,"ф355×16.9 0.8MPa","电热熔连接","m",{"v":1,"d":"1.00"},null,"国标"]
[10,null,"ф400×19.1 0.8MPa","电热熔连接","m",{"v":1,"d":"1.00"},null,"国标"]
[11,null,"ф450×21.5 0.8MPa","电热熔连接","m",{"v":1,"d":"1.00"},null,"国标"]
[12,null,"ф500×23.9 0.8MPa","电热熔连接","m",{"v":1,"d":"1.00"},null,"国标"]
[13,null,"ф630×30.0 0.8MPa","电热熔连接","m",{"v":1,"d":"1.00"},null,"国标"]
[14,null,"ф800×38.1 0.8MPa","电热熔连接","m",{"v":1,"d":"1.00"},null,"国标"]
[15,null,"ф75*4.5 1.0MPa","电热熔连接","m",{"v":1,"d":"1.00"},null,"国标"]
[16,null,"ф90*5.4 1.0MPa","电热熔连接","m",{"v":1,"d":"1.00"},null,"国标"]
[17,null,"ф110*6.6 1.0MPa","电热熔连接","m",{"v":1,"d":"1.00"},null,"国标"]
[18,null,"ф125*7.4  1.0MPa","电热熔连接","m",{"v":1,"d":"1.00"},null,"国标"]
[19,null,"ф160*9.5 1.0MPa","电热熔连接","m",{"v":1,"d":"1.00"},null,"国标"]
[20,null,"ф200*11.9 1.0MPa","电热熔连接","m",{"v":1,"d":"1.00"},null,"国标"]
[21,null,"ф225×13.4 1.0MPa","电热熔连接","m",{"v":1,"d":"1.00"},null,"国标"]
[22,null,"ф250×14.8 1.0MPa","电热熔连接","m",{"v":1,"d":"1.00"},null,"国标"]
[23,null,"ф315×18.7 1.0MPa","电热熔连接","m",{"v":1,"d":"1.00"},null,"国标"]
[24,null,"ф355×21.1 1.0MPa","电热熔连接","m",{"v":1,"d":"1.00"},null,"国标"]
[25,null,"ф400×23.7 1.0MPa","电热熔连接","m",{"v":1,"d":"1.00"},null,"国标"]
[26,null,"ф450×26.7 1.0MPa","电热熔连接","m",{"v":1,"d":"1.00"},null,"国标"]
[27,null,"ф500×29.7 1.0MPa","电热熔连接","m",{"v":1,"d":"1.00"},null,"国标"]
[28,null,"ф630×37.4 1.0MPa","电热熔连接","m",{"v":1,"d":"1.00"},null,"国标"]
[29,"PE管材（PE100）【给水用聚乙烯（PE）管道】（排水用）","ф800×47.4 1.0MPa","电热熔连接","m",{"v":1,"d":"1.00"},null,"国标"]
[30,null,"ф63*4.7  1.25MPa","电热熔连接","m",{"v":1,"d":"1.00"},null,"国标"]
[31,null,"ф75*5.6  1.25MPa","电热熔连接","m",{"v":1,"d":"1.00"},null,"国标"]
[32,null,"ф90*6.7  1.25MPa","电热熔连接","m",{"v":1,"d":"1.00"},null,"国标"]
[33,null,"ф110*8.1  1.25MPa","电热熔连接","m",{"v":1,"d":"1.00"},null,"国标"]
[34,null,"ф125*9.2  1.25MPa","电热熔连接","m",{"v":1,"d":"1.00"},null,"国标"]
[35,null,"ф160*11.8 1.25MPa","电热熔连接","m",{"v":1,"d":"1.00"},null,"国标"]
[36,null,"ф200*14.7 1.25MPa","电热熔连接","m",{"v":1,"d":"1.00"},null,"国标"]
[37,null,"ф225×16.6 1.25MPa","电热熔连接","m",{"v":1,"d":"1.00"},null,"国标"]
[38,null,"ф250×18.4 1.25MPa","电热熔连接","m",{"v":1,"d":"1.00"},null,"国标"]
[39,null,"ф315×23.2 1.25MPa","电热熔连接","m",{"v":1,"d":"1.00"},null,"国标"]
[40,null,"ф355×26.1 1.25MPa","电热熔连接","m",{"v":1,"d":"1.00"},null,"国标"]
[41,null,"ф400×29.4 1.25MPa","电热熔连接","m",{"v":1,"d":"1.00"},null,"国标"]
[42,null,"ф450×33.1 1.25MPa","电热熔连接","m",{"v":1,"d":"1.00"},null,"国标"]
[43,null,"ф500×36.8 1.25MPa","电热熔连接","m",{"v":1,"d":"1.00"},null,"国标"]
[44,null,"ф630×46.3 1.25MPa","电热熔连接","m",{"v":1,"d":"1.00"},null,"国标"]
[45,null,"ф800×58.8 1.25MPa","电热熔连接","m",{"v":1,"d":"1.00"},null,"国标"]
[46,null,"ф20*2.3  1.6MPa","电热熔连接","m",{"v":1,"d":"1.00"},null,"国标"]
[47,null,"ф25*2.3  1.6MPa","电热熔连接","m",{"v":1,"d":"1.00"},null,"国标"]
[48,null,"ф32*3.0  1.6MPa","电热熔连接","m",{"v":1,"d":"1.00"},null,"国标"]
[49,null,"ф40*3.7  1.6MPa","电热熔连接","m",{"v":1,"d":"1.00"},null,"国标"]
[50,null,"ф50*4.6  1.6MPa","电热熔连接","m",{"v":1,"d":"1.00"},null,"国标"]
[51,null,"ф63*5.8  1.6MPa","电热熔连接","m",{"v":1,"d":"1.00"},null,"国标"]
[52,null,"ф75*6.8  1.6MPa","电热熔连接","m",{"v":1,"d":"1.00"},null,"国标"]
[53,null,"ф90*8.2  1.6MPa","电热熔连接","m",{"v":1,"d":"1.00"},null,"国标"]
[54,null,"ф110*10  1.6MPa","电热熔连接","m",{"v":1,"d":"1.00"},null,"国标"]
[55,null,"ф125*11.4  1.6MPa","电热熔连接","m",{"v":1,"d":"1.00"},null,"国标"]
[56,null,"ф160*14.6  1.6MPa","电热熔连接","m",{"v":1,"d":"1.00"},null,"国标"]
[57,"PE管材（PE100）【给水用聚乙烯（PE）管道】（排水用）","ф200*18.2  1.6MPa","电热熔连接","m",{"v":1,"d":"1.00"},null,"国标"]
[58,null,"ф225×20.5  1.6MPa","电热熔连接","m",{"v":1,"d":"1.00"},null,"国标"]
[59,null,"ф250×22.7  1.6MPa","电热熔连接","m",{"v":1,"d":"1.00"},null,"国标"]
[60,null,"ф315×28.6  1.6MPa","电热熔连接","m",{"v":1,"d":"1.00"},null,"国标"]
[61,null,"ф355×32.2  1.6MPa","电热熔连接","m",{"v":1,"d":"1.00"},null,"国标"]
[62,null,"ф400×36.3  1.6MPa","电热熔连接","m",{"v":1,"d":"1.00"},null,"国标"]
[63,null,"ф450×40.9  1.6MPa","电热熔连接","m",{"v":1,"d":"1.00"},null,"国标"]
[64,null,"ф500×45.4  1.6MPa","电热熔连接","m",{"v":1,"d":"1.00"},null,"国标"]
[65,null,"ф630×57.2  1.6MPa","电热熔连接","m",{"v":1,"d":"1.00"},null,"国标"]
[66,null,"ф800×72.6  1.6MPa","电热熔连接","m",{"v":1,"d":"1.00"},null,"国标"]
["注：单价包含货物制造费、运输费、装卸费、税金（注明税率）、售后服务等交付采购人使用前所有可能发生的费用；数量以采购人实际采购数量为准，送货量月结80%，当年结算至97%，质量保证金3%完工一年后付清，具体以签订的合同条款为准。"]
[]
["供应商名称："]
["供应商地址："]
["联系人："]
["联系电话："]

{"sheet":"PVC-U排水管及管件","index":1,"n_rows":50,"n_cols":8,"rows_kept":50,"merged":[[0,0,0,1],[1,0,1,7],[2,0,2,3],[4,1,13,1],[14,1,23,1],[24,1,28,1],[29,1,33,1],[34,1,43,1],[44,0,44,7],[46,0,46,5],[47,0,47,5],[48,0,48,5],[49,0,49,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["管材及管件采购项目询价报价表"]
["类别：PVC-U排水管及管件"]
["序号","材料名称","规格型号或指标","技术参数","单位","数量","报价（元）","备注"]
[1,"PVC-U排水管【建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材】","ф32*2.0","胶粘剂接口","m",{"v":1,"d":"1.00"},null,"国标"]
[2,null,"ф40*2.0","胶粘剂接口","m",{"v":1,"d":"1.00"},null,"国标"]
[3,null,"ф50*2.0","胶粘剂接口","m",{"v":1,"d":"1.00"},null,"国标"]
[4,null,"ф75*2.3","胶粘剂接口","m",{"v":1,"d":"1.00"},null,"国标"]
[5,null,"ф110*3.2","胶粘剂接口","m",{"v":1,"d":"1.00"},null,"国标"]
[6,null,"ф160*4.0","胶粘剂接口","m",{"v":1,"d":"1.00"},null,"国标"]
[7,null,"ф200*4.9","胶粘剂接口","m",{"v":1,"d":"1.00"},null,"国标"]
[8,null,"ф250*6.2","胶粘剂接口","m",{"v":1,"d":"1.00"},null,"国标"]
[9,null,"ф315*7.8","胶粘剂接口","m",{"v":1,"d":"1.00"},null,"国标"]
[10,null,"ф400*9.8","胶粘剂接口","m",{"v":1,"d":"1.00"},null,"国标"]
[11,"PVC-U直通【建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材】","ф32*2.0","胶粘剂接口","个",{"v":1,"d":"1.00"},null,"国标"]
[12,null,"ф40*2.0","胶粘剂接口","个",{"v":1,"d":"1.00"},null,"国标"]
[13,null,"ф50*2.0","胶粘剂接口","个",{"v":1,"d":"1.00"},null,"国标"]
[14,null,"ф75*2.3","胶粘剂接口","个",{"v":1,"d":"1.00"},null,"国标"]
[15,null,"ф110*3.2","胶粘剂接口","个",{"v":1,"d":"1.00"},null,"国标"]
[16,null,"ф160*4.0","胶粘剂接口","个",{"v":1,"d":"1.00"},null,"国标"]
[17,null,"ф200*4.9","胶粘剂接口","个",{"v":1,"d":"1.00"},null,"国标"]
[18,null,"ф250*6.2","胶粘剂接口","个",{"v":1,"d":"1.00"},null,"国标"]
[19,null,"ф315*7.8","胶粘剂接口","个",{"v":1,"d":"1.00"},null,"国标"]
[20,null,"ф400*9.8","胶粘剂接口","个",{"v":1,"d":"1.00"},null,"国标"]
[21,"PVC-U三通【建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材】","ф32*2.0","胶粘剂接口","个",{"v":1,"d":"1.00"},null,"国标"]
[22,null,"ф40*2.0","胶粘剂接口","个",{"v":1,"d":"1.00"},null,"国标"]
[23,null,"ф50*2.0","胶粘剂接口","个",{"v":1,"d":"1.00"},null,"国标"]
[24,null,"ф75*2.3","胶粘剂接口","个",{"v":1,"d":"1.00"},null,"国标"]
[25,null,"ф110*3.2","胶粘剂接口","个",{"v":1,"d":"1.00"},null,"国标"]
[26,"PVC-U三通【建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材】","ф160*4.0","胶粘剂接口","个",{"v":1,"d":"1.00"},null,"国标"]
[27,null,"ф200*4.9","胶粘剂接口","个",{"v":1,"d":"1.00"},null,"国标"]
[28,null,"ф250*6.2","胶粘剂接口","个",{"v":1,"d":"1.00"},null,"国标"]
[29,null,"ф315*7.8","胶粘剂接口","个",{"v":1,"d":"1.00"},null,"国标"]
[30,null,"ф400*9.8","胶粘剂接口","个",{"v":1,"d":"1.00"},null,"国标"]
[31,"PVC-U  90°弯头【建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材】","ф32*2.0","胶粘剂接口","个",{"v":1,"d":"1.00"},null,"国标"]
[32,null,"ф40*2.0","胶粘剂接口","个",{"v":1,"d":"1.00"},null,"国标"]
[33,null,"ф50*2.0","胶粘剂接口","个",{"v":1,"d":"1.00"},null,"国标"]
[34,null,"ф75*2.3","胶粘剂接口","个",{"v":1,"d":"1.00"},null,"国标"]
[35,null,"ф110*3.2","胶粘剂接口","个",{"v":1,"d":"1.00"},null,"国标"]
[36,null,"ф160*4.0","胶粘剂接口","个",{"v":1,"d":"1.00"},null,"国标"]
[37,null,"ф200*4.9","胶粘剂接口","个",{"v":1,"d":"1.00"},null,"国标"]
[38,null,"ф250*6.2","胶粘剂接口","个",{"v":1,"d":"1.00"},null,"国标"]
[39,null,"ф315*7.8","胶粘剂接口","个",{"v":1,"d":"1.00"},null,"国标"]
[40,null,"ф400*9.8","胶粘剂接口","个",{"v":1,"d":"1.00"},null,"国标"]
["注：单价包含货物制造费、运输费、装卸费、税金（注明税率）、售后服务等交付采购人使用前所有可能发生的费用；数量以采购人实际采购数量为准，送货量月结80%，当年结算至97%，质量保证金3%完工一年后付清，具体以签订的合同条款为准。"]
[]
["供应商名称："]
["供应商地址："]
["联系人："]
["联系电话："]

{"sheet":"钢筋混凝土管","index":2,"n_rows":64,"n_cols":8,"rows_kept":64,"merged":[[0,0,0,1],[1,0,1,7],[2,0,2,3],[4,1,21,1],[22,1,34,1],[35,1,39,1],[40,1,57,1],[58,0,58,7],[60,0,60,5],[61,0,61,5],[62,0,62,5],[63,0,63,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["管材及管件采购项目询价报价表"]
["类别：钢筋混凝土管"]
["序号","材料名称","规格型号或指标","技术参数","单位","数量","报价（元）","备注"]
[1,"II级钢筋混凝土管【混凝土和钢筋混凝土排水管】（含胶圈）","d300","承插口","m",{"v":1,"d":"1.00"},null,"含胶圈"]
[2,null,"d400","承插口","m",{"v":1,"d":"1.00"},null,"含胶圈"]
[3,null,"d500","承插口","m",{"v":1,"d":"1.00"},null,"含胶圈"]
[4,null,"d600","承插口","m",{"v":1,"d":"1.00"},null,"含胶圈"]
[5,null,"d800","承插口","m",{"v":1,"d":"1.00"},null,"含胶圈"]
[6,null,"d1000","承插口","m",{"v":1,"d":"1.00"},null,"含胶圈"]
[7,null,"d1200","承插口","m",{"v":1,"d":"1.00"},null,"含胶圈"]
[8,null,"d1350","承插口","m",{"v":1,"d":"1.00"},null,"含胶圈"]
[9,null,"d1500","承插口","m",{"v":1,"d":"1.00"},null,"含胶圈"]
[10,null,"d1650","承插口","m",{"v":1,"d":"1.00"},null,"含胶圈"]
[11,null,"d1800","承插口","m",{"v":1,"d":"1.00"},null,"含胶圈"]
[12,null,"d2000","承插口","m",{"v":1,"d":"1.00"},null,"含胶圈"]
[13,null,"d2200","承插口","m",{"v":1,"d":"1.00"},null,"含胶圈"]
[14,null,"d2400","承插口","m",{"v":1,"d":"1.00"},null,"含胶圈"]
[15,null,"d2600","承插口","m",{"v":1,"d":"1.00"},null,"含胶圈"]
[16,null,"d2800","承插口","m",{"v":1,"d":"1.00"},null,"含胶圈"]
[17,null,"d3000","承插口","m",{"v":1,"d":"1.00"},null,"含胶圈"]
[18,null,"d3500","承插口","m",{"v":1,"d":"1.00"},null,"含胶圈"]
[19,"Ⅲ级钢筋混凝土管【混凝土和钢筋混凝土排水管】（含胶圈）","d300","承插口","m",{"v":1,"d":"1.00"},null,"含胶圈"]
[20,null,"d400","承插口","m",{"v":1,"d":"1.00"},null,"含胶圈"]
[21,null,"d500","承插口","m",{"v":1,"d":"1.00"},null,"含胶圈"]
[22,null,"d600","承插口","m",{"v":1,"d":"1.00"},null,"含胶圈"]
[23,null,"d800","承插口","m",{"v":1,"d":"1.00"},null,"含胶圈"]
[24,null,"d1000","承插口","m",{"v":1,"d":"1.00"},null,"含胶圈"]
[25,null,"d1200","承插口","m",{"v":1,"d":"1.00"},null,"含胶圈"]
[26,null,"d1350","承插口","m",{"v":1,"d":"1.00"},null,"含胶圈"]
[27,null,"d1500","承插口","m",{"v":1,"d":"1.00"},null,"含胶圈"]
[28,null,"d1650","承插口","m",{"v":1,"d":"1.00"},null,"含胶圈"]
[29,null,"d1800","承插口","m",{"v":1,"d":"1.00"},null,"含胶圈"]
[30,null,"d2000","承插口","m",{"v":1,"d":"1.00"},null,"含胶圈"]
[31,null,"d2200","承插口","m",{"v":1,"d":"1.00"},null,"含胶圈"]
[32,"Ⅲ级钢筋混凝土管【混凝土和钢筋混凝土排水管】（含胶圈）","d2400","承插口","m",{"v":1,"d":"1.00"},null,"含胶圈"]
[33,null,"d2600","承插口","m",{"v":1,"d":"1.00"},null,"含胶圈"]
[34,null,"d2800","承插口","m",{"v":1,"d":"1.00"},null,"含胶圈"]
[35,null,"d3000","承插口","m",{"v":1,"d":"1.00"},null,"含胶圈"]
[36,null,"d3500","承插口","m",{"v":1,"d":"1.00"},null,"含胶圈"]
[37,"Ⅲ级钢筋混凝土管(顶管专用)【混凝土和钢筋混凝土排水管】（含胶圈）","d300","承插口","m",{"v":1,"d":"1.00"},null,"含胶圈"]
[38,null,"d400","承插口","m",{"v":1,"d":"1.00"},null,"含胶圈"]
[39,null,"d500","承插口","m",{"v":1,"d":"1.00"},null,"含胶圈"]
[40,null,"d600","承插口","m",{"v":1,"d":"1.00"},null,"含胶圈"]
[41,null,"d800","承插口","m",{"v":1,"d":"1.00"},null,"含胶圈"]
[42,null,"d1000","承插口","m",{"v":1,"d":"1.00"},null,"含胶圈"]
[43,null,"d1200","承插口","m",{"v":1,"d":"1.00"},null,"含胶圈"]
[44,null,"d1350","承插口","m",{"v":1,"d":"1.00"},null,"含胶圈"]
[45,null,"d1500","承插口","m",{"v":1,"d":"1.00"},null,"含胶圈"]
[46,null,"d1650","承插口","m",{"v":1,"d":"1.00"},null,"含胶圈"]
[47,null,"d1800","承插口","m",{"v":1,"d":"1.00"},null,"含胶圈"]
[48,null,"d2000","承插口","m",{"v":1,"d":"1.00"},null,"含胶圈"]
[49,null,"d2200","承插口","m",{"v":1,"d":"1.00"},null,"含胶圈"]
[50,null,"d2400","承插口","m",{"v":1,"d":"1.00"},null,"含胶圈"]
[51,null,"d2600","承插口","m",{"v":1,"d":"1.00"},null,"含胶圈"]
[52,null,"d2800","承插口","m",{"v":1,"d":"1.00"},null,"含胶圈"]
[53,null,"d3000","承插口","m",{"v":1,"d":"1.00"},null,"含胶圈"]
[54,null,"d3500","承插口","m",{"v":1,"d":"1.00"},null,"含胶圈"]
["注：单价包含货物制造费、运输费、装卸费、税金（注明税率）、售后服务等交付采购人使用前所有可能发生的费用；数量以采购人实际采购数量为准，送货量月结80%，当年结算至97%，质量保证金3%完工一年后付清，具体以签订的合同条款为准。"]
[]
["供应商名称："]
["供应商地址："]
["联系人："]
["联系电话："]

{"sheet":"球墨铸铁管","index":3,"n_rows":24,"n_cols":8,"rows_kept":24,"merged":[[0,0,0,1],[1,0,1,7],[2,0,2,3],[4,1,17,1],[18,0,18,7],[20,0,20,5],[21,0,21,5],[22,0,22,5],[23,0,23,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["管材及管件采购项目询价报价表"]
["类别：球墨铸铁管"]
["序号","材料名称","规格型号或指标","技术参数","单位","数量","报价（元）","备注"]
[1,"球墨铸铁管","DN100×6m","K9级 滑入式柔性接口T型","m",{"v":1,"d":"1.00"},null,"含胶圈"]
[2,null,"DN150×6m","K9级 滑入式柔性接口T型","m",{"v":1,"d":"1.00"},null,"含胶圈"]
[3,null,"DN200×6m","K9级 滑入式柔性接口T型","m",{"v":1,"d":"1.00"},null,"含胶圈"]
[4,null,"DN300×6m","K9级 滑入式柔性接口T型","m",{"v":1,"d":"1.00"},null,"含胶圈"]
[5,null,"DN400×6m","K9级 滑入式柔性接口T型","m",{"v":1,"d":"1.00"},null,"含胶圈"]
[6,null,"DN500×6m","K9级 滑入式柔性接口T型","m",{"v":1,"d":"1.00"},null,"含胶圈"]
[7,null,"DN600×6m","K9级 滑入式柔性接口T型","m",{"v":1,"d":"1.00"},null,"含胶圈"]
[8,null,"DN800×6m","K9级 滑入式柔性接口T型","m",{"v":1,"d":"1.00"},null,"含胶圈"]
[9,null,"DN1000×6m","K9级 滑入式柔性接口T型","m",{"v":1,"d":"1.00"},null,"含胶圈"]
[10,null,"DN1200×6m","K9级 滑入式柔性接口T型","m",{"v":1,"d":"1.00"},null,"含胶圈"]
[11,null,"DN1400×6m","K9级 滑入式柔性接口T型","m",{"v":1,"d":"1.00"},null,"含胶圈"]
[12,null,"DN1600×6m","K9级 滑入式柔性接口T型","m",{"v":1,"d":"1.00"},null,"含胶圈"]
[13,null,"DN1800×6m","K9级 滑入式柔性接口T型","m",{"v":1,"d":"1.00"},null,"含胶圈"]
[14,null,"DN2000×6m","K9级 滑入式柔性接口T型","m",{"v":1,"d":"1.00"},null,"含胶圈"]
["注：单价包含货物制造费、运输费、装卸费、税金（注明税率）、售后服务等交付采购人使用前所有可能发生的费用；数量以采购人实际采购数量为准，送货量月结80%，当年结算至97%，质量保证金3%完工一年后付清，具体以签订的合同条款为准。"]
[]
["供应商名称："]
["供应商地址："]
["联系人："]
["联系电话："]

{"sheet":"钢管","index":4,"n_rows":18,"n_cols":9,"rows_kept":18,"merged":[[0,0,0,1],[1,0,1,7],[2,0,2,3],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[3,3,4,3],[3,4,3,7],[3,8,4,8],[5,1,6,1],[5,8,6,8],[12,0,12,8],[14,0,14,5],[15,0,15,5],[16,0,16,5],[17,0,17,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["管材及管件采购项目询价报价表"]
["类别：钢管"]
["序号","材料名称","规格型号","单位","报价（元）",{"$nulls":3},"备注"]
[{"$nulls":4},"当天“我的钢铁网”公布的广东地区热轧板卷原价（元/t）","折算每米原材料单价（元）","制作安装费（元）","单价（元）"]
[1,"钢管（顶管专用）（卷制直缝埋弧焊管）Q235B","D1400*18","m",{"$nulls":4},"国 标（埋地）"]
[2,null,"D800*10","m"]
[3,"钢管（卷制直缝埋弧焊管）Q235B","DN800*12","m",{"$nulls":4},"国 标（架空）"]
[4,"钢管（卷制直缝埋弧焊管）Q235B","DN800*10","m",{"$nulls":4},"国 标（埋地）"]
[5,"焊接钢管","DN200*6","m"]
[6,"给水钢管","D426*9","m"]
[7,"给水钢管","D325*8","m"]
["注：钢管单价由折算每米原材料单价和制作安装费两部分组成，其中折算每米原材料单价以询价公告发布当天公布的“我的钢铁网”广东地区热轧板卷原价为依据，制作安装费含货物制造费、防腐费、运输费（运输至工地现场）、装卸费、税票等费用；数量以具体工程实际需求为准，送货量月结80%，当年结算至97%，质量保证金3%完工一年后付清，具体以签订的合同条款为准。"]
[]
["供应商名称："]
["供应商地址："]
["联系人："]
["联系电话："]