{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["钢管、球墨铸铁管"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"钢管、球墨铸铁管","index":0,"n_rows":16,"n_cols":7,"rows_kept":16,"merged":[[0,0,0,1],[1,0,1,6],[2,0,2,6],[4,3,8,3],[10,0,10,5],[11,0,11,5],[12,0,12,5],[13,0,13,6],[14,0,14,5],[15,0,15,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件"]
["惠州市惠东县稔平半岛供水工程(二期）建设项目钢管、球墨铸铁管采购项目询价表"]
["类别：钢管、球墨铸铁管"]
["序号","材料名称","规格型号或指标","技术参数","单位","报价(元）","备注"]
[1,"钢管","DN1400,壁厚18mm","钢管外防腐采用环氧煤沥青玻璃布，四油三布；钢管内防腐采用PHA防腐涂料，表面清理合格后，刷钢管专用防腐涂料ipn8710（饮用水级别），做法二底四面，固化后的漆膜厚度≥450μm。","m"]
[2,"钢管","DN1000,壁厚10mm",null,"m"]
[3,"钢管","DN1400,壁厚14mm",null,"m"]
[4,"钢管","DN1200,壁厚12mm",null,"m"]
[5,"钢管","DN800,壁厚14mm",null,"m"]
[6,"球墨铸铁管","DN800,壁厚等级K9",null,"m"]
["供应商名称:"]
["供应商地址;"]
["联系人;"]
["联系电话;"]
["日    期;"]
["注：单价包含材料费（包含配套材料、辅助材料等，如钢管现场焊接施工所需的防腐材料）、人工费、机械费、制作费、试验检测费、包装费、运杂费（包括装卸车费）、培训费、保险费、缺陷修复费、综合管理费、技术资料费、风险费、利润、各种税费、政策性文件规定费用等一切费用，即货物到达交货地点所发生的一切费用；数量以采购人实际采购数量为准，送货量月结80%，当年结算至97%，质量保证金3%完工一年后付清，具体以签订的合同条款为准。"]